附件                       2019年流通领域商品质量抽查检验结果汇总表

| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验 经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 (合格/不合格) | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED台灯 | 湖州惠客隆超市有限公司 |  | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | HL-5309 | 2017/4 | 不合格 | 外部接线和内部接线、骚扰电压、辐射电磁骚扰 |
| 2 | 延长线插座 | 湖州惠客隆超市有限公司 |  | 宁波同事电器有限公司 | TS-508 | 201903 | 合格 | / |
| 3 | 冷暖光双模台灯 | 湖州润兴副食品超市 |  | 广州市科端电子实业有限公司 | TGX-750 | 2019/3 | 不合格 | 外部接线和内部接线、辐射电磁骚扰 |
| 4 | 延长线插座 | 湖州润兴副食品超市 |  | 宁波荣特电器有限公司 | RT-7208 | 18.05 | 合格 | / |
| 5 | 延长线插座 | 湖州润兴副食品超市 |  | 宁波荣特电器有限公司 | RT-3114 | 19.03 | 合格 | / |
| 6 | LED台灯 | 湖州汇海一洲超市有限公司世纪广场店 |  | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 | HL-5327 | 2018/11 | 不合格 | 外部接线和内部接线、骚扰电压 |
| 7 | LED台灯 | 湖州汇海一洲超市有限公司世纪广场店 |  | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | GD-5509 | / | 不合格 | 骚扰电压 |
| 8 | 延长线插座 | 湖州汇海一洲超市有限公司世纪广场店 | 鸿磊 | 慈溪市范市鸿雷电器厂 | HL-2107 | / | 不合格 | 延长线插座的结构 |
| 9 | 延长线插座 | 湖州汇海一洲超市有限公司世纪广场店 | BULL公牛 | 公牛集团股份有限公司 | GN-606D | / | 合格 |  |
| 10 | 移动式电源插座 | 湖州汇海一洲超市有限公司世纪广场店 |  | 上海天蝎电器有限公司 | TX-607 | / | 不合格 | 延长线插座的结构 |

| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验 经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 (合格/不合格) | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 台灯 | 湖州中通超市有限公司 |  | 广州市华升塑料制品有限公司 | SMK69-205 | / | 合格 | / |
| 12 | 飞科延长线插座 | 湖州中通超市有限公司 | 飞科 | 上海飞科电器股份有限公司 | FS2016 | 190313GR022016041 | 合格 |  |
| 13 | 延长线插座 | 湖州中通超市有限公司 | 轩宝 | 慈溪市卓诚电器厂 | XB-306D | / | 不合格 | 标志，延长线插座的结构，绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |
| 14 | LED可移式灯具 | 浙江世纪联华超市有限公司湖州苕溪路店 | PHILIPS | 飞利浦照明（中国）投资有限公司 | 66044 | / | 合格 | / |
| 15 | 延长线插座 | 浙江世纪联华超市有限公司湖州苕溪路店 |  | 宁波拳王电器有限公司 | QW-A733 | 18.10 | 合格 | / |
| 16 | 延长线插座 | 浙江世纪联华超市有限公司湖州苕溪路店 | 南孚（酷博） | 福建南平南孚电池有限公司 | NF418 | 2019-01 | 合格 | / |
| 17 | 延长线插座 | 浙江世纪联华超市有限公司湖州苕溪路店 | BULL公牛 | 公牛集团股份有限公司 | GN-210 | 19.08 | 合格 | / |
| 18 | LED锂电台灯 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 |  | 东莞快灵通卡西尼电子科技有限公司 | SD-836 | / | 合格 | / |
| 19 | 台灯 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 |  | 宁波良亮电器有限公司 | 2066A | 2017/8 | 合格 | / |
| 20 | 孩视宝LED台灯 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 |  | 永胜（东莞）电子有限公司 | VL901 | 2018/10/8 | 合格 | / |

2019年流通领域商品质量抽查检验结果汇总表

2019年流通领域商品质量抽查检验结果汇总表

| 序号 | 样品名称 | 被抽查检验 经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 综合判定 (合格/不合格) | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 延长线插座 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 |  | 泰力实业有限公司 | KU-418 | 18.03.29 | 合格 | / |
| 22 | 延长线插座 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 |  | 慈溪市观海卫春雷电子配件厂 | CF821 | 2018年03月 | 不合格 | 延长线插座的结构 |
| 23 | 可移式灯具 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司湖州二环东路分店 | Panasonic | 松下电气机器（北京）有限公司 | HH-LT0607 | 2019/4/1 | 合格 | / |
| 24 | LED台灯 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司湖州二环东路分店 |  | 上海京萃信息科技发展有限公司 | GB-642 | 2019/4/22 | 合格 | / |
| 25 | LED充电折叠台灯 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司湖州二环东路分店 |  | 广东久量股份有限公司 | DP-666S | 2018/4/20 | 不合格 | 外部接线和内部接线 |
| 26 | LED台灯 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司湖州二环东路分店 |  | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | KM-6698 | 2019/7/23 | 合格 | / |
| 27 | LED充电灯 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司湖州二环东路分店 | / | 上海京萃信息科技发展有限公司 | J1001 | 2019/2/21 | 合格 | / |
| 28 | 延长线插座 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司湖州二环东路分店 | lengon良工 | 宁波良工电器有限公司 | XD-K112 | 2019年7月 | 合格 |  |
| 29 | 延长线插座 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司湖州二环东路分店 | 明爵 | 慈溪市明爵电器有限公司 | MJ-003A | 2019.06 | 合格 |  |
| 30 | 六位延长线插座 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司湖州二环东路分店 | PHILIPS | 广州市昊达电子有限公司 | SPS2620S/93 | 2018年04月12日 | 合格 |  |