来宾市市场监督管理局

行政处罚决定书

来市监处字〔2021〕15号

当事人：  来宾市兴宾区家佳木材加工厂

主体资格证照名称： 营业执照

统一社会信用代码（注册号）：  91451300MA5PYJ2T6C(1-1)

住所（住址）：广西来宾市兴宾区良江镇李村村民委大良村北面

投资人：   姜振浩

身份证号码：

联系电话：                     其他联系方式：

联系地址：

2021年4月21日，我局执法人员对来宾市兴宾区家佳木材加工厂检查发现:1、在用锅炉有一台，产品编号为WC21409，正在操作锅炉的韦焕行无操作证，锅炉下次检验日期为2021年2月2日，已超过了有效检验日期；2、在用叉车共2台，其中一台未能提供技术资料和检验报告，正在操作叉车的覃世成未能提供操作证；3、锅炉上安全阀2个，未能提供检验报告。2021年4月22日，来宾市兴宾区家佳木材加工厂的姜振浩到我局接受调查。 经调查确认，来宾市兴宾区家佳木材加工厂正在使用的锅炉2021年2月2日至2021年4月期间属于停业并未使用，且该锅炉已于2021年4月6日经广西壮族自治区特种设备检验研究院进行了检验，2个安全阀也确实在有效校验期内，并提供了相关检验证明，司炉工韦焕行和叉车操作工覃世成属于无证上岗，我局于2021年4月22日对当事人下达了《特种设备安全监察指令书》，要求取得相关操作证后方可上岗，来宾市兴宾区家佳木材加工厂收到了《特种设备安全监察指令书》后，立即更换了有证人员上岗。经我局查明，该厂存在二十几天使用未经检验的叉车，我局下达停止使用指令后，也立即停止使用。

以上事实，主要有以下证据证明:1、现场笔录1份；2、询问笔录1份；3、当事人提供的《营业执照》复印件1份、身份证复印件1份；4、《安全阀校验报告》复印件2份；5、《电站锅炉以外的锅炉内部检验报告》1份；6、《厂内叉车整改报告》1份；7《2021年2月至2021年4月我厂锅炉使用说明》1份。

2021年5月10日，我局向来宾市兴宾区家佳木材加工厂送达了《行政处罚告知书》(来市监告字[2021]15号)。来宾市兴宾区家佳木材加工厂接到《行政处罚告知书》后未提出陈述、申辩，在法定期限内未提出听证要求。

来宾市兴宾区家佳木材加工厂使用未经检验的叉车和使用未取得相应资格的人员从事特种设备作业的违法行为，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条、第三十二条第一款的规定，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第(一）项、第八十六条第(一）项的规定处罚：1、责令停止使用未经检验的叉车；2、责令停止使用未取得相应资格的人员从事特种设备作业的行为；3、处罚款人民币元叁万元(30000.00元)整。

请于收到本决定之日起十五日内将罚没款缴到建行来宾城北支行，户名:来宾市市场监督管理局，帐号:45001627958052502748。逾期不缴纳罚没款的，根据 《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第(一)项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

对本决定不服，可于接到本决定之日起六十日内向来宾市人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向来宾市兴宾区人民法院提起行政诉讼。

来宾市市场监督管理局

（印 章）

2021年5月20日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式贰份，一份送达，一份归档。