2023年上海市金山区卫生健康委员会

集中空调通风系统管理单位随机监督抽查结果

根据《2023年上海市公共场所卫生随机监督抽查工作方案》要求，金山区卫生健康委员会监督所于2023年6月-10月，对辖区内集中空调通风系统管理单位进行了全覆盖的监督抽检，情况如下：

- 随机监督抽查对象

金山辖区集中空调通风系统管理单位30家

- 随机监督抽查内容

集中空调通风系统，检查建立卫生档案情况、建立预防空气传播性疾病应急预案情况、开展卫生检测或卫生学评价情况、定期开展清洗消毒情况、新风口和开放式冷却塔依标准设置情况等。

- 随机监督抽查依据

依据《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》,《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》等。

- 随机抽查结果

- 见附表

附表：

2023年上海市金山区集中空调通风系统管理单位

随机监督抽查结果一览表

| 序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海新金绿地铂骊酒店管理有限公司 | 上海市金山区石化街道新城路1号 | 无法联系 |  |  |
| 2 | 上海七宝乐购购物中心有限公司金山分公司 | 上海市金山区卫清西路477号 | 未发现问题 |  |  |
| 3 | 上海百联金山购物中心有限公司 | 上海市金山区山阳镇卫清西路188号 | 未发现问题 |  |  |
| 4 | 上海海韵体育管理有限公司 | 上海市金山区朱泾镇健康南路333号 | 未发现问题 |  |  |
| 5 | 上海立钧置业开发有限公司竞衡假日酒店 | 上海市金山区亭林镇朱行志伟路808号、816弄20号 | 行政处罚 | 未按照集中空调通风系统卫生管理标准的要求定期清洗 | 已整改 |
| 6 | 上海红星美凯龙楷恒家居有限公司 | 上海市金山区杭州湾大道1815号 | 未发现问题 |  |  |
| 7 | 上海市金山区人民政府机关事务管理局 | 山阳镇龙山路555号行政服务中心 | 未发现问题 |  |  |
| 8 | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 上海市金山区山阳镇蒙山北路399号1-2层 | 未发现问题 |  |  |
| 9 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司沈浦泾路分公司 | 上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号、50号1幢一层01室、二层、三层 | 未发现问题 |  |  |
| 10 | 上海市金山区亭林医院 | 上海市金山区亭林镇寺平北路78号 | 未发现问题 |  |  |
| 11 | 上海金韶酒店管理有限公司 | 上海市金山区张堰镇松金公路2539号12-15幢 | 无法联系 |  |  |
| 12 | 上海金山宾馆有限公司 | 上海市金山区石化金一东路1号 | 未发现问题 |  |  |
| 13 | 上海市金山区中西医结合医院 | 上海市金山区枫泾镇白牛路219号 | 未发现问题 |  |  |
| 14 | 复旦大学附属金山医院 | 上海市金山区龙航路1508号 | 未发现问题 |  |  |
| 15 | 金山区机关事务管理局 | 金山大道2000号 | 未发现问题 |  |  |
| 16 | 上海市第六人民医院金山分院 | 上海市金山区朱泾镇健康路147号 | 未发现问题 |  |  |
| 17 | 上海市金山区人民政府机关事务管理局 | 上海市金山区金山大道2000号 | 未发现问题 |  |  |
| 18 | 中国电信股份有限公司上海金山电信局 | 上海市金山区石化街道卫零路465号 | 行政处罚 | 未按照规定对集中空调通风系统卫生状况开展检测 | 已整改 |
| 19 | 上海金山万达广场商业管理有限公司 | 上海市金山区山阳镇龙皓路1088号 | 未发现问题 |  |  |
| 20 | 上海世纪联华超市金山有限公司 | 上海市金山区朱泾镇金龙新街388号 | 未发现问题 |  |  |
| 21 | 上海市公共卫生临床中心 | 上海市金山区漕廊公路2901号 | 未发现问题 |  |  |
| 22 | 苏州达祥物业管理有限公司上海分公司 | 金山区龙展路150号 | 未发现问题 |  |  |
| 23 | 上海金山海鸥大厦酒店有限公司 | 上海市金山区龙胜路58号 | 未发现问题 |  |  |
| 24 | 麦德龙商业集团有限公司上海金山分公司 | 上海市金山区城河路330号2栋1楼 | 未发现问题 |  |  |
| 25 | 上海华凯酒店有限公司 | 上海市金山区漕泾镇化学工业区月华路9号 | 未发现问题 |  |  |
| 26 | 华东师范大学第三附属中学 | 上海市金山区张堰镇东贤路69号4号楼一楼 | 行政处罚 | 未按照集中空调通风系统卫生管理标准的要求定期清洗、未按照规定对集中空调通风系统卫生状况开展检测 | 已整改 |
| 27 | 上海市金山区石化社区卫生服务中心 | 上海市金山区石化象州路12号 | 未发现问题 |  |  |
| 28 | 金山区机关事务管理局 | 蒙山北路99号 | 无法联系 |  |  |
| 29 | 金山区机关事务管理局 | 蒙山北路280号 | 无法联系 |  |  |
| 30 | 上海市金山区人民政府机关事务管理局 | 上海市金山区金山大道1800号 | 未发现问题 |  |  |

注：抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等4类。