附件1

2023年下半年液化石油气监督抽查结论公示表

| 序号 | 辖区 | 经营单位 | 统一信用信息代码 | 经营单位 地址 | 生产 单位 | 产品 名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查 结果 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉陵局 | 南充市嘉陵区石油液化气有限公司李渡充气站 | 91511304MA62958M3J | 南充市嘉陵区李渡镇汉塘村六社 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-10-21（购进） | 不合格 | 项目名称:铜片腐蚀（40℃，1h），标准要求:≤1，实测值:3a |
| 2 | 嘉陵局 | 南充市嘉陵石油液化气有限公司 | 91511304MA62950294 | 南充市嘉陵区工业园 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-11-06（购进） | 不合格 | 项目名称:铜片腐蚀（40℃，1h），标准要求:≤1，实测值:4a |
| 3 | 顺庆区 | 南充市华凤镇三友液化气站（普通合伙） | 91511302775812266X | 南充市顺庆区华凤街道办事处磨响滩村三组 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-11-07（购进） | 不合格 | 项目名称:(C₃+C₄)烃类组分（体积分数），标准要求:≥95，实测值:82.942;项目名称:铜片腐蚀（40℃，1h），标准要求:≤1，实测值:4a |
| 4 | 仪陇局 | 仪陇县四通燃气有限公司 | 915113246783537907 | 仪陇县新政镇东南村 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-11-01（购进） | 不合格 | 项目名称:铜片腐蚀（40℃，1h），标准要求:≤1，实测值:4a |
| 5 | 阆中局 | 阆中市鸿运燃建有限责任公司思依分公司 | 91511381765074132C | 阆中市思依镇思依场 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-11-06（购进） | 不合格 | 项目名称:铜片腐蚀（40℃，1h），标准要求:≤1，实测值:2c |
| 6 | 营山局 | 营山县宏华燃气有限责任公司城南充装站 | 915113226899030650 | 营山县城南镇保真村四社 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-10-15（购进） | 合格 |  |
| 7 | 嘉陵局 | 南充市嘉陵区石油液化气有限公司龙蟠充装站 | 91511304MA62958N1D | 南充市嘉陵区龙蟠镇2村1组元宝山 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-10-03（购进） | 合格 |  |
| 8 | 高坪局 | 南充市高坪区液化气充装站（普通合伙） | 91511303749611647A | 四川省南充市高坪区清溪街道办事处炮房沟村 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-11-07（购进） | 合格 |  |
| 9 | 高坪局 | 南充市高坪区成勇燃气设备有限责任公司 | 91511303MA6291H778 | 四川省南充市高坪区东观镇元通寺村 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-11-08（购进） | 合格 |  |
| 10 | 西充局 | 西充县群益燃气有限责任公司 | 91511325MA6293RD50 | 西充县义兴场镇 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-03-15（购进） | 合格 |  |
| 11 | 西充局 | 西充县长久燃气有限责任公司龙门桥充装站 | 915113257779406402 | 西充县晋城镇六村三组 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-10-30（购进） | 合格 |  |
| 12 | 南部局 | 南部县嘉佳欣燃气有限公司 | 91511321765078184P | 南部县定水镇两河街居委会三组 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-11-03（购进） | 合格 |  |
| 13 | 南部局 | 南部县春辉气业有限责任公司 | 9151132158215851XJ | 南充市南部县建兴镇六村一社胡家湾 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-08-01（购进） | 合格 |  |
| 14 | 阆中局 | 阆中市平安气站 | 91511381660289241N | 阆中市水观镇兴市街 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-06-14（购进） | 合格 |  |
| 15 | 蓬安局 | 蓬安县蓬州液化气充装站城东路液化气充装分站 | 91511323L1065553X8 | 蓬安县相如镇铧厂村七组15号 | / | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2023-10-30（购进） | 合格 |  |

附件2

2023年下半年燃气器具监督抽查结论公示表

| 序号 | 辖区 | 经营单位 | 统一信用信息代码 | 经营单位 地址 | 生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查 结果 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区宏远水电物资经营部 | / | 顺庆区吉庆巷103号 | 余姚市航天管件厂 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | ZJPAI | RLB-ZH-S-10 | 2023/09/12 | 合格 | / |  |
| 2 | 南充市市场监督管理局 | 顺庆区川也电器经营部 | 92511302MA621YQK7E | 顺庆区吉庆巷126号1幢1号 | 四川川辉旺管业有限公司 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | 川辉 | RLB-ZH-CS-10 | 2023/08/06 | 合格 | / |  |
| 3 | 南充市市场监督管理局 | 顺庆区川也电器经营部 | 92511302MA621YQK7E | 顺庆区吉庆巷126号1幢1号 | 余姚市睿鑫管业有限公司 | 天然气液化气专用金属软管 | -- | 插口式连接软管 10mm 12mm | 2023/07/26 | 不合格 | 结构与尺寸 |  |
| 4 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区凤英日丰管经营部 | 92511302MA630R1B0L | 顺庆区吉庆巷122号 | 余姚市润池管件厂 | 天然气液化气专用金属软管 | HR徽润 | 外径18mm 内径9mm | 2023/09/03 | 合格 | / |  |
| 5 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区凤英日丰管经营部 | 92511302MA630R1B0L | 顺庆区吉庆巷122号 | 余姚市陆埠诺诺水暖厂 | 燃气输送用不锈钢波纹软管06Cr19NNi10(304) | 姚远 | RSB-IIF-13 | 2023/05/21 | 合格 | / |  |
| 6 | 南充市市场监督管理局 | 中油南充燃气有限责任公司 | 915113002095571844 | 四川省南充市延安路417号 | 杭州万全金属软管有限公司 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | -- | RSB-IF-13 | 2023/07/10 | 合格 | / |  |
| 7 | 南充市市场监督管理局 | 中油南充燃气有限责任公司 | 915113002095571844 | 四川省南充市延安路417号 | 宁波索立管业有限公司 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | -- | RSB-IF-13 | 2023/08/10 | 合格 | / |  |
| 8 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区锦鸿电器经营部 | 92511302MA65MBNW00 | 南充市顺庆区果山街72号1幢1层52号 | 浙江日丰实业有限公司 （查无此公司） | 可埋式燃气输送用进口304不锈钢波纹软管 | -- | Φ15.8 | 2023/05/25 | 不合格 | 结构和尺寸 |  |
| 9 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区佳通瑞祥经营部 | 92511302MA66GAH22K | 顺庆区果城路1幢1层102号 | 成都前锋电子有限责任公司 | 家用嵌入式燃气灶具 | CHIFFO 前锋 | JZT-Z501-B | 2023/06/02 | 合格 | / |  |
| 10 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区佳通瑞祥经营部 | 92511302MA66GAH22K | 顺庆区果城路1幢1层102号 | 成都前锋电子有限责任公司 | 家用嵌入式燃气灶具 | CHIFFO 前锋 | JZT-Z211-X | 2023/08/22 | 合格 | / |  |
| 11 | 南充市市场监督管理局 | 顺庆区果山街明豪厨电 | 92511302MA69E81B0M | 南充市顺庆区果山街内小北街2号1幢1层11号 | 中山市好夫人电器厨卫有限公司 | 家用燃气灶 | -- | JZT-01-07 | 2022/08/10 | 合格 | / |  |
| 12 | 南充市市场监督管理局 | 顺庆区果山街明豪厨电 | 92511302MA69E81B0M | 南充市顺庆区果山街内小北街2号1幢1层11号 | 中山市蜀运电器有限公司 （查无此公司） | 家用燃气灶 | -- | JZT-A | 2023/07/19 | 不合格 | 安装使用说明 |  |
| 13 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区月阳燃具批发部 | 92511302MA62EU9G62 | 南充市顺庆区石油东路110号 | 广东樱芝电器有限公司中山市分公司 | 家用燃气灶具 | YINGZHI樱芝 | JZY-YZD01 | 2023/08/01 | 合格 | / |  |
| 14 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区月阳燃具批发部 | 92511302MA62EU9G62 | 南充市顺庆区石油东路110号 | 广东樱芝电器有限公司中山市分公司 | 家用燃气灶具 | YINGZHI樱芝 | JZY-D | 2023/03/02 | 合格 | / |  |
| 15 | 南充市市场监督管理局 | 南充市高坪区红福厨具经营部 | 92511303MABT577P9C | 南充市高坪区白塔路290号附2号（原白塔路292号） | 重庆百吉厨房用具有限公司 | 家用燃气灶具 | -- | JZT-22WZ01 | 2023/03/01 | 合格 | / |  |
| 16 | 南充市市场监督管理局 | 南充市高坪区兴瑞建材经营部 | 92511303MA6901TC17 | 四川省南充市高坪区现代物流园南鑫物流商贸城53幢29号 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 家用嵌入式燃气灶 | Haier | JZT-Q2BE5(12T) | 2023/05/09 | 合格 | / |  |
| 17 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区锦鸿电器经营部 | 92511302MA65MBNW00 | 南充市顺庆区果山街72号1幢1层52号 | 佛山市新雄财电器有限公司 | 家用燃气灶具 | HAHTR华生 | JZT-XC8 | 2023/09/20 | 合格 | / |  |
| 18 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区锦鸿电器经营部 | 92511302MA65MBNW00 | 南充市顺庆区果山街72号1幢1层52号 | 佛山市新雄财电器有限公司 | 家用燃气灶具 | HAHTR华生 | JZT-XC2 | 2023/10/18 | 合格 |  |  |
| 19 | 南充市市场监督管理局 | 南充高坪燃气股份有限公司 | 915113002096899961 | 南充市高坪区曙光街104号 | 重庆瑞力比燃气设备股份有限公司 | 城镇燃气调压器 | RLB | RTZ1-25/0.4调压器 | 2023/10 | 合格 |  |  |
| 20 | 南充市市场监督管理局 | 南充市顺庆区月阳燃具批发部 | 92511302MA62EU9G62 | 南充市顺庆区石油东路110号 | 慈溪市长河双宇阀门厂 | 瓶装液化石油气调压器 | 鼎厨 | JYT0.6L | 2023/10 | 合格 |  |  |
| 21 | 南充市市场监督管理局 | 南充市高坪区刘氏五金店 | 92511303MA6AJQXM1M | 四川省南充市高坪区小龙街道办现代物流园物流大道三段99号南鑫国际物流城三区21幢1层8号 | 慈溪市亮点五金厂 | 瓶装液化石油气调压器 | 高田 | JYT0.6L | 2023/09/25 | 合格 |  |  |
| 22 | 南充市市场监督管理局 | 中油南充燃气有限责任公司 | 915113002095571844 | 四川省南充市延安路417号 | 汉威科技集团股份有限公司 | 家用可燃气气体探测器 | -- | JT-GT | 2023/09/28 | 合格 |  |  |

附件3

2023年下半年车用柴油产品质量监督抽查公示表

| 序号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位联系人 | 样品名称 | 检验报告编号 | 不合格项目 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阆中市东兴加油站 | 阆中市东兴场 | 曹麦伊 | 车用柴油 | YP202304165 |  | 合格 |
| 2 | 阆中市二龙加油站 | 阆中市二龙镇思恭路 | 莫仕平 | 车用柴油 | YP202304166 |  | 合格 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司阆中解元加油站 | 四川省南充市阆中市二龙镇解元场东岭路173号 | 沈林 | 车用柴油 | YP202304167 |  | 合格 |
| 4 | 阆中市文成加油站 | 阆中市文成镇梁山村 | 杨建宇 | 车用柴油 | YP202304168 |  | 合格 |
| 5 | 阆中市新奥加油站 | 阆中市七里办事处千鹤村 | 连希梅 | 车用柴油 | YP202304169 |  | 合格 |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司阆中开发区油站 | 阆中市七里开发区孙家垭村 | 蒲佳 | 车用柴油 | YP202304170 |  | 合格 |
| 7 | 阆中市航海加油站 | 阆中市七里新区长盛大道 | 余贤勇 | 车用柴油 | YP202304171 |  | 合格 |
| 8 | 阆中市白溪日月加油站 | 阆中市江南街道办事处金银观社区一组6号 | 郑利红 | 车用柴油 | YP202304172 |  | 合格 |
| 9 | 仪陇县友益加油站 | 仪陇县新政镇银山乡白鹤村十组 | 李友太 | 车用柴油 | YP202304138 |  | 合格 |
| 10 | 仪陇县永乐镇红旗加油站 | 仪陇县永乐镇柑子园村四社 | 朱志敏 | 车用柴油 | YP202304139 |  | 合格 |
| 11 | 仪陇县中弘川油能源有限责任公司五福加油站 | 仪陇县五福镇笋店村二组 | 李庆 | 车用柴油 | YP202304140 |  | 合格 |
| 12 | 仪陇县丁字桥加油站 | 仪陇县丁字桥镇 | 李茂国 | 车用柴油 | YP202304141 |  | 合格 |
| 13 | 仪陇县油神庙加油站 | 仪陇县三蛟镇油神庙 | 唐雪梅 | 车用柴油 | YP202304142 |  | 合格 |
| 14 | 南部县南兴加油站 | 南部县南隆镇枣儿路口 | 赵庆 | 车用柴油 | YP202304143 |  | 合格 |
| 15 | 南部县永定加油站 | 南部县永定镇顺南路 | 李小军 | 车用柴油 | YP202304144 |  | 合格 |
| 16 | 南部县碑院加油站 | 南部县碑院镇大佛路 | 张树林 | 车用柴油 | YP202304145 |  | 合格 |
| 17 | 南部县盘龙加油站 | 南部县盘龙镇文化路31号 | 何小丽 | 车用柴油 | YP202304146 |  | 合格 |
| 18 | 南部县长效石油化工有限责任公司河坝加油站 | 四川省南充市南部县河坝镇黄堂寺村 | 王敏 | 车用柴油 | YP202304147 |  | 合格 |
| 19 | 南充市高坪区欣宇加油站 | 南充市高坪区东新路二段（原高坪区走马乡十四村二社高坪区走马乡洪家堰村二组） | 袁东梅 | 车用柴油 | YP202304045 |  | 合格 |
| 20 | 南充绿能加油站有限公司 | 四川省南充市高坪区老君街道建设西路102号 | 代双荣 | 车用柴油 | YP202304046 |  | 合格 |
| 21 | 南充市顺庆区金山加油站 | 顺庆区金台镇溁盘路 | 朱招智 | 车用柴油 | YP202304047 |  | 合格 |
| 22 | 南充市嘉陵区一立镇加油点 | 嘉陵区一立镇一村四社 | 杜凤英 | 车用柴油 | YP202304048 |  | 合格 |
| 23 | 南充市嘉陵区安平电脑加油站 | 南充市嘉陵区安平镇十三村 | 曾腾 | 车用柴油 | YP202304049 |  | 合格 |
| 24 | 蓬安杨家镇小垭口加油站 | 蓬安县杨家镇拱桥林 | 徐兆峰 | 车用柴油 | YP202304017 |  | 合格 |
| 25 | 蓬安县国道加油站 | 南充市蓬安县罗家镇正街70号 | 倪斌武 | 车用柴油 | YP202304018 |  | 合格 |
| 26 | 蓬安县兴旺镇加油站 | 南充市蓬安县兴旺镇龟山村 | 翁奇强 | 车用柴油 | YP202304019 |  | 合格 |
| 27 | 蓬安县福德加油站 | 蓬安县福德镇石板坪村六组 | 柯志清 | 车用柴油 | YP202304020 |  | 合格 |
| 28 | 西充多扶日月加油站 | 西充县多扶镇 | 李甫清 | 车用柴油 | YP202304021 |  | 合格 |
| 29 | 西充王牌加油站 | 西充县晋城镇龙门桥 | 冯万振 | 车用柴油 | YP202304022 |  | 合格 |
| 30 | 西充县板桥子加油站 | 西充县宏桥乡板桥子村 | 阮清义 | 车用柴油 | YP202304023 |  | 合格 |
| 31 | 西充县凤鸣发发加油站 | 西充县凤鸣场镇 | 严建斌 | 车用柴油 | YP202304024 |  | 合格 |
| 32 | 西充县古楼农机加油站 | 西充县古楼场镇 | 王莉 | 车用柴油 | YP202304025 |  | 合格 |
| 33 | 营山县北坝加油站 | 营山县朗池镇北坝村7组（垮拱桥） | 周鑫 | 车用柴油 | YP202303935 | 闪点(闭口) | 不合格 |
| 34 | 营山县朗池镇建伯加油站 | 营山县朗池镇五通村九社 | 王浩 | 车用柴油 | YP202303936 |  | 合格 |
| 35 | 营山县朗池镇环城加油站 | 营山县朗池街道红光安置点北侧二水厂西侧朗池镇环城加油站 | 张琼珍 | 车用柴油 | YP202303937 |  | 合格 |
| 36 | 营山县骆市加油站 | 营山县骆市镇和平村 | 胡华 | 车用柴油 | YP202303938 |  | 合格 |
| 37 | 营山县小桥农机加油站 | 营山县小桥镇10村3组 | 陈红艳 | 车用柴油 | YP202303939 |  | 合格 |
| 38 | 营口顺达加油站 | 营口县小桥镇工农路（原工农村10组） | 陈明明 | 车用柴油 | YP202303940 |  | 合格 |
| 39 | 中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司马市铺加油站 | 顺庆区北干道马市铺路 | 石佳生 | 车用柴油 | YP202303929 |  | 合格 |
| 40 | 南充嘉裕能源有限公司 | 南充市嘉陵区白燕大道北侧 | 李克诚 | 车用柴油 | YP202303930 |  | 合格 |