市市场监管局发布

消防水枪产品质量监督抽查分析报告

2023年度盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施消防水枪产品市级监督抽查。本次抽查计划5批次，抽到5批次，经检验合格5批次。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

消防水枪是指由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂的喷射管枪，水枪通常由接口、枪体、开关和喷嘴或能形成不同形式射流的装置组成。

消防水枪属于自愿性认证产品，按工作压力范围分为低压水枪（0.20MPa～1.6MPa）、中压水枪（＞1.6MPa～2.5MPa）、高压水枪（＞2.5MPa～4.0MPa）。消防水枪按喷射的灭火水流形式分为直流水枪、喷雾水枪、直流喷雾水枪、多用水枪。

（二）产业概况

我国消防水枪的生产企业约为275家，主要分布在福建省和江苏省，分别约占全国数量的43.3%和30.2%。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共5批次消防水枪，实际抽到样5批次，全部在销售企业实体店抽取。

（二）检验检测项目概况

表1 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水枪 | 表面质量 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
|  | 密封性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
|  | 耐水压强度 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
|  | 抗跌落性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
|  | 耐腐蚀性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次监督抽查5批次消防水枪样品全部从实体店抽取，经检验均合格。

2.按抽样地区

表2  按抽样地区分析抽查情况

| 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 响水县 | 1 | 1 |
| 亭湖区 | 2 | 2 |
| 射阳县 | 1 | 1 |
| 滨海县 | 1 | 1 |
| 总计 | 5 | 5 |

3.按价格区间

表3 按价格区间分析抽查情况

| 价格区间，元 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 15及以下 | 3 | 3 |
| 15～40（包含40） | 2 | 2 |
| 合计 | 5 | 5 |

4.按产品产地

表4 按样品生产地区分析抽查情况

| 样品生产地区 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 扬州市 | 3 | 3 |
| 泰州市 | 1 | 1 |
| 潍坊市 | 1 | 1 |
| 合计 | 5 | 5 |

（二）检验检测项目分析

本次共抽查消防水枪5批次，合格5批次。检验项目包括表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能和耐腐蚀性能。

四、消费建议

1.要优先选择规模较大、产品质量和服务质量较好的知名企业的产品。由于大企业设备较先进、检测手段较完备、管理水平较好，其产品质量比较稳定，性能相对可靠，售后服务较优良。外观质量较差，标识混乱的产品不能购买。

2.注意产品的生产日期和使用期限。已经在使用的产品，达到其标示的时间后应及时更换。