附件

不符合规定产品名单

| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉搏血氧仪 | 淮南天平大药房连锁有限公司金丰易居店 | 河南友倍康医疗器械有限公司 | YBK310 | YBK31020221221016669/YBK3102022122101 | 淮南市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 设备或设备部件的外部标记 提示/报警功能 |
| 2 | 医用外科口罩 | 黄山花园药业零售连锁有限公司祁门花园大药房 | 江西科华医疗器械有限公司 | 17.5cm×15.5cm 耳挂式 | 批号：20221005 | 黄山市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 压力差（△P） |