附件

不符合规定产品名单

| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外额温计 | 濉溪县城南时珍大药房 | 深圳市乐尔康电子科技有限公司 | LRC-168B | 批号：220108-1 | 淮北市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 2 | 血氧仪 | 芜湖正丽大药房有限公司 | 深圳市正康科技有限公司 | JZK-301 | 出厂编号：2022111061104 | 芜湖市食品药品检验中心 | 安徽省食品药品检验研究院 | 脉率测量（显示）范围 脉率准确性 提示/报警功能 | 生产企业否认 |
| 3 | 颈肩腰腿痛贴 | 安徽金牛药械股份有限公司 | 安徽金牛药械股份有限公司 | 70mm×100mm，每盒2袋×2贴 | 批号：20230420 | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |  |
| 4 | 万痛筋骨贴 | 安徽金牛药械股份有限公司 | 安徽金牛药械股份有限公司 | 70mm×100mm，每盒2袋×2贴 | 20230425 | 安徽省食品药品检验研究院 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 |  |