市市场监管局发布

插头插座产品质量监督抽查分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施插头插座产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

插头插座产品种类较多，使用最多的是延长线插座，适合于便携、移动的用电需要，广泛使用在家庭、办公室、工厂、学校等各类场所，具有量大面广的显著特点。据相关部门调查显示，每年国内市场对插座的需求量都在增长，其中固定式插座国内市场需求保持年增速6～8%，年销售额过百亿元人民币。

在我国，插头插座的使用环境条件多样，一些使用场所环境恶劣，如简易厂房、农民房、学校宿舍、露天餐馆等；并且我国消费者和用户安全用电意识低。所以，需要标准从防触电、阻燃、结构、防过载等方面进行规范和保护。插头插座产品属于CCC强制认证管理范畴。

（二）产业概况

1.产业分布

据不完全统计，目前市场销售的插头插座产品获得的有效CCC证书约为2100余张。全国规模性插座生产企业有300多家，分布在浙江、江苏、广东、湖南、上海、天津、北京等地区，尤以珠三角和长三角两地最为集中，各有代表品牌。其中珠三角以广东的惠州、中山、顺德等为主要产地，以奇胜、TCL－罗格朗、朗能、松本、天基等电工品牌厂家为代表。长三角形成了以鸿雁、飞雕、正泰、公牛、德力西、鸿世等为代表的一批行业中坚力量。现在国内市场需求品种规格地区性差异不大，款式多样化，城市以中、高档次为主，但相当部分农村及山区，因收入消费水平有限，仍以低档为主。随着我国加入WTO以及我国对外资企业进入国内市场政策的放宽，大批外资企业进行产业结构调整，在中国建立了生产基地，如罗格朗、施耐德、西门子、松下、ABB、西蒙等，从而使中国成为了全球电器附件主要的制造生产基地，其销售额在全行业所占比重逐年上升，走我国中、高端产品市场路线。

江苏现有生产企业约6家，知名企业也比较多，如鸿雁、英特曼、海锚等，生产企业主要集中在南京、南通、常州等地。盐城市无生产企业。

2.销售渠道

插头插座销售渠道主要是超市、电器卖场，装饰城、专卖店、日用百货店和电商平台等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次监督抽查插头插座10批次，其中在实体店抽查8批次，电商平台抽查2批次，具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插头插座 | 实体店 | 抽样 | 8 |
|  | 电商平台 | 购样 | 2 |

（二）检验检测项目概况

表2  检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插头插座 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 固定式插座的结构/延长线插座的结构 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 耐老化、防有害进水和防潮/（耐老化、由外壳提供的防护和防潮） | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 软缆及其连接 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |
|  | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.7-2015 GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表3 不同样品来源抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 盐都区 | 2 | 0 |
| 盐南高新区 | 2 | 0 |
| 建湖 | 2 | 0 |
| 大丰区 | 2 | 0 |
| 电商平台 | 2 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查插头插座产品10批次，经检验未发现不合格。

四、消费提示

1.检查外包装和铭牌是否有电压、功率和生产单位名称及地址，确定不是三无产品。插头插座是实施国家强制认证产品，所以消费者在购买时一定要注意是否有CCC标识和号码。仔细查看说明书，是否具备了足够的信息和警示语。

2.要选择有正规品牌和正规渠道销售的插头插座，避免购买假冒伪劣产品或者贴牌产品。可以通过查询官方网站、查询品牌评价等方式来了解品牌的真实性和质量。在选择品牌时，要根据自己的需求和使用环境来选择符合规格、负载、材质等要求的产品。

3.购买插头插座产品时，观察包装是否完整，表面是否有磕碰或破损，信息印刷是否清晰等。检查插座外观，如外壳面板是否光滑、无瑕疵，包装袋上是否包含完整的厂商和产品信息。查看插头的质量，如插头的外观是否光滑，插孔中的铜片色泽是否均匀，重量是否较重。对于产品的标识和说明书也要进行检查。查看产品的额定电压、电流、功率等参数是否符合使用要求，避免使用不当导致安全事故。