市市场监管局发布

电动自行车用蓄电池产品质量监督抽查

分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托淮安市产品质量监督综合检验中心组织实施电动自行车用蓄电池产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

铅酸蓄电池是目前世界上使用最广泛的化学电源。在我国，主要分为电动助力车用密封铅酸蓄电池、起动用铅酸蓄电池、电动道路车辆用铅酸蓄电池、牵引用铅酸蓄电池、摩托车用铅酸蓄电池等一些品种产品。近年来,随着新能源技术的进步和发展，电动自行车新标准的实施，锂电池除配套在电动汽车上以外，在电动自行车上的应用也逐步增大。

电动车电池分为电动自行车用密封铅酸蓄电池和电动自行车用锂离子电池，这两种电池作为工具提供动力来源，电动自行车用密封铅酸蓄电池具有工艺成熟，成本低的特点；电动自行车用锂离子电池，同样的容量，体积小而且较轻，携带方便，使用寿命长，耐寒耐热。

（二）产业概况

1.产业分布

截止2023年底，全国共计有铅酸蓄电池规模企业约200家，江苏省约有40家左右。产业集中区在河北、江苏、浙江（长兴为主）、安徽、江西地区，其中我省的铅酸蓄电池产业以电动助力车用铅酸蓄电池为主，主要集中于淮安、宿迁、盐城等苏北地区。电动自行车用锂电池的生产企业，主要分布在苏州、无锡等苏南地区一带。当前，随着环境保护的要求加大，以及市场竞争的加剧，整体来看，铅酸蓄电池的生产企业越来越集中，大中小型比例约为4：4：2，其中，大型企业的产品占据约8成市场，特别是电动助力车用密封铅酸蓄电池，天能和超威两个品牌占据绝大多数市场份额。

电动助力车用铅酸蓄电池主要以天能、超威两大品牌为主，以及很少的海宝、力伴、康丽新等品牌。消费者选择电动车锂离子电池品牌，主要是苏州新星恒、天能、苏州德朗能、双登等。

2.销售渠道

电动助力车用铅酸蓄电池销售主要渠道为实体店等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，均为实体店购样。具体情况见表1。

表1样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车用蓄电池 | 专卖店、便利店或杂货店 | 购样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

检测依据：

GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池》

T/ZJXDC001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》

检验项目见表2-3。本次抽查涉及的标准T/ZJXDC001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》为浙江省蓄电池行业协会团体标准。

表2电动自行车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 2 | 不同温度下的容量 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 3 | 重量比能量 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 4 | 快速充电能力 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 5 | 大电流放电特性 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 6 | 耐振动能力 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |
| 7 | 防爆能力 | T/ZJXDC001-2021 | T/ZJXDC001-2021 |  |

表3电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |  |
| 2 | 低温容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |  |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |  |
| 4 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |  |
| 5 | 大电流放电特性 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |  |
| 6 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |  |
| 7 | 防爆能力 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

本次监督抽查从实体店抽样10批，经检验未发现不合格。

1.按抽查地区

表4 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 阜宁县 | 1 | 0 |
| 盐都区 | 1 | 0 |
| 滨海县 | 1 | 0 |
| 亭湖区 | 1 | 0 |
| 盐南高新技术产业开发区 | 1 | 0 |
| 响水县 | 1 | 0 |
| 建湖县 | 1 | 0 |
| 东台市 | 1 | 0 |
| 大丰区 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 1 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |

2.按生产企业地域

表5不同生产企业地域抽查结果

| 生产地域 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 江西省 | 2 | 0 |
| 河南省 | 2 | 0 |
| 安徽省 | 1 | 0 |
| 浙江省 | 1 | 0 |
| 江苏省 | 4 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1、检验检测项目分析

表6 按样品检验项目分析

| 产品名称 | 检验项目 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 2hr容量 | 6 | 0 |
|  | 大电流放电特性 | 6 | 0 |
|  | 重量比能量 | 6 | 0 |
|  | 快速充电能力 | 6 | 0 |
|  | 低温容量 | 6 | 0 |
|  | 防爆能力 | 6 | 0 |
|  | 耐振动能力 | 6 | 0 |
| 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 2hr容量 | 4 | 0 |
|  | 低温容量 | 4 | 0 |
|  | 能量密度 | 4 | 0 |
|  | 快速充电能力 | 4 | 0 |
|  | 大电流放电特性 | 4 | 0 |
|  | 耐振动能力 | 4 | 0 |
|  | 防爆能力 | 4 | 0 |

四、消费提示

1.查看产品标志是否齐全，包括制造厂名、产品规格型号、制造日期、商标；查看内外标志是否一致，尤其要检查产品是否有醒目标志，生产日期要注意是否在近期。

2.注意电动车电池的外观。查看产品是否有变形、裂纹、划痕及漏液痕迹。电池接线端子上应干净，无锈蚀，标志应清晰。

3.关注电动车专用电池产品标注的额定容量。电池标注的额定容量越大，电池放电时间越长，最好不要购买未标注额定容量的电池，但要注意是否为电动车专用电池，如有多个容量标注，应以额定容量为准。

4.选购知名企业、大企业的品牌电池。不同品牌、不同厂家生产的电池质量有优劣之别，价格也有高低。大企业不仅规模大，技术强，质量有保证，而且售后服务相对较好。