市市场监管局发布

配装眼镜（老花镜）产品质量监督抽查

分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托淮安市产品质量监督综合检验中心组织实施配装眼镜（老花镜）产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

配装眼镜是指由眼镜加工企业根据验光处方定配加工而成的眼镜，产品范围为单光和多焦点的验光处方配装眼镜。配装眼镜的主要功能是矫正屈光不正，另外还有些功能眼镜可以改善斜视弱视。配装眼镜是目前已知最方便、实用、有效的矫正屈光不正的方式，也是治疗各类屈光不正患者最普遍最广泛的使用方式。

老花镜又称老视成镜，是在柜台中出售的现成光度的配装眼镜。老花镜可以为中老年人补充视力、缓解视觉疲劳，满足了中老年人群的近距离用眼需求。老花镜的镜片材质可分为玻璃镜片和光学树脂镜片。

（二）产业概况

1.产业分布

由于配装眼镜的普遍性与实用性，现在全国的各种眼镜店无以计数。江苏是配装眼镜生产和消费大省，眼镜验配店分布范围广、密度大，从省会 A 类商业区，到不出名的小镇都有眼镜店的分布。全省眼镜验配店约 2000 余家，配戴配装眼镜消费者超过 3000 万人。

2.销售渠道

配装眼镜（老花镜）销售渠道主要以眼镜店（有限公司）为主。

二、检验检测概况

（一）样品来源

样品来源、样品批次等情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配装眼镜（老花镜） | 生产企业 | 抽样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

监督抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据等见表2。

表2 检验检测项目及依据

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 检验依据 | 检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（D） | 主子午面一 | GB 13511.1 | GB10810.1 | 焦度计/1 | 否 |
|  |  | 主子午面二 |  |  |  |  |
| 2 | 光学中心水平偏差(mm) |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 焦度计/1；游标卡尺/2 | 否 |
| 3 | 光学中心垂直互差(mm) |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 焦度计/1；游标卡尺/2 | 否 |
| 4 | 光学中心单侧水平偏差(mm) |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 焦度计/1；游标卡尺/2 | 否 |
| 5 | 装配质量 |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 塞尺/1 | 否 |
| 6 | 标志 |  | GB 13511.1 | GB 13511.1 | 目测 | 否 |
| 备注 | 标志项目包括配装眼镜的顶焦度、轴位、瞳距、等涉及处方、标准中要求有标称值的参数。 |  |  |  |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表3 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 1 | 0 |
| 建湖县 | 1 | 0 |
| 盐都区 | 1 | 0 |
| 经济技术开发区 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 1 | 0 |
| 阜宁县 | 1 | 0 |
| 响水县 | 1 | 0 |
| 滨海县 | 1 | 0 |
| 大丰区 | 1 | 0 |
| 东台市 | 1 | 0 |

2.按样品来源

表4 不同样品来源抽查结果

| 分类 |  | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品来源 | 生产企业 | 10 | 0 |

3.按价格区间

表5 不同价格区间抽查结果

| 产品类别 | 价格（元） | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配装眼镜（老花镜） | ≤100 | 5 | 0 |
|  | （100,200] | 4 | 0 |
|  | ＞200 | 1 | 0 |

（二）检验检测项目分析

本次抽查检验检测项目，见表6。

表6 检验检测项目分析

| 产品类别 | 检 验 项 目 |  | 检验批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配装眼镜（老花镜） | 球镜顶焦度偏差（D） | 主子午面一 | 10 | 0 |
|  |  | 主子午面二 | 10 | 0 |
|  | 光学中心水平偏差(mm) |  | 10 | 0 |
|  | 光学中心垂直互差(mm) |  | 10 | 0 |
|  | 光学中心单侧水平偏差(mm) |  | 10 | 0 |
|  | 装配质量 |  | 10 | 0 |
|  | 标志 |  | 10 | 0 |

四、消费提示

1.建议先到正规眼镜店或者医院眼科验光，然后再进行配镜。眼镜店的验光员应具有中级以上验光员职业资格证书，一般验光员的资格证书都会悬挂在眼镜店的店堂内。

2.老视镜尽量选择树脂镜片。树脂镜片比玻璃镜片更轻，佩戴更舒适，且不易碎裂，具有一定的抗摔性能。

3.根据自身面部的尺寸选择合适的眼镜架，这样可以较少配镜时的移心量，防止后期的佩戴不适。

4.配镜完成后，应索要正规发票，以备纠纷时作为凭证之用。

5.尽量少买批量生产的老视成镜，因为很多人的左右眼的屈光状态是不一致的，需要配不同度数的老视镜，而老视成镜都是左右眼顶焦度(度数)一致的，佩戴这样的老视镜会引起视疲劳。