附件4

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品抽查不合格产品和经营者名单

| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 哈尔滨市禧龙五金建材批发市场金久丰水暖建材商店 | 黑龙江川龙塑业有限公司 | 黑龙江省 | PVC-U建筑用排水管材 | Ø50×2.0mm | / | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率、铅限量 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 2 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 桦南县新华爱康水暖商店 | 黑龙江顺德管业有限责任公司 | 黑龙江省 | PVC-U排水管材 | φ75*2.5 | / | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率、铅限量 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 3 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 勃利县小猫水暖大全商店 | 黑龙江顺德管业有限责任公司 | 黑龙江省 | PVC-U排水管材 | 50×2.3 | / | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率、铅限量 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 4 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 梨树区功臣兴发装饰材料商店 | 沈阳骄阳管业科技有限公司 | 辽宁省 | PVC-U优质排水管 | dn50×2.0mm（A级） | / | 密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率、铅限量 | 赛旺检验检测认证有限公司 |
| 5 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 穆棱市八面通镇鑫埃美柯物资供应商店 | 宁波埃美柯塑业有限公司 | 浙江省 | 建筑用PVC-U排水管 | dn75×en2.3mm | 2021/01/10 | 密度、拉伸屈服应力 | 赛旺检验检测认证有限公司 |