附件

2024年老视成镜产品质量省级监督抽查不合格产品汇总表

| 序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 销售单位/电商 | 样品来源 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老花镜 | — | — | — | 丹阳市启源光学眼镜有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市开发区云阳里292-6号 | 丹阳市展悦光学眼镜有限公司/天猫 | 电商平台 | 顶焦度偏差(D)-主子午面一 顶焦度偏差(D)-主子午面二 |
| 2 | 老视镜 | 俏百年 | +1.50 PD62-64MM | — | 丹阳市开发区阿亮光学镜片厂 | 江苏省镇江市丹阳市星巷村66号 | 灵视眼镜旗舰店（丹阳火牛眼镜贸易有限公司）/天猫 | 电商平台 | 光学中心水平偏差 光学中心单侧水平偏差 |
| 3 | 老花眼镜 | Iwess | OCD=66，+2.00 | — | 丹阳市开发区光明眼镜厂 | 江苏省镇江市丹阳市开发区大泊天工工业园 | iwess旗舰店（丹阳市闻道珠宝贸易有限公司）/京东 | 电商平台 | 光学中心水平偏差 光学中心单侧水平偏差 |
| 4 | 老花镜 | — | +1.50D PD=64mm 金属无框架 | — | 丹阳市开发区光明眼镜厂 | 江苏省镇江市丹阳市开发区北苑路11号 | 丹阳市弘庭国际贸易发展有限公司/天猫 | 电商平台 | 顶焦度偏差(D) 顶焦度偏差(D)-主子午面一 顶焦度偏差(D)-主子午面二 |
| 5 | 老视成镜 | — | +1.50D PD=62mm 塑料全框架 S+ 024 50□19-138 C6 | 12/1/21 | 丹阳福星眼镜有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市云阳镇中山路194号 | 丹阳福星眼镜有限公司/天猫 | 电商平台 | 光学中心水平偏差 光学中心单侧水平偏差 |
| 6 | 老视镜 | — | +1.50D PD=63mm 塑料全框架 6865 51□17-145 C5 | — | 丹阳市开发区思达菲眼镜厂 | 丹阳市开发区天工工业区A5-1西 | 丹阳市登普达眼镜店/抖音 | 电商平台 | 光学中心单侧水平偏差 |