附件3

处理意见为责令限期改正并进一步调查处理的机构名单

| 序号 | 地市 | 检查对象 | 检查发现的主要问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 南宁市金陵机动车检测有限公司 | 1、编号为05004922071100009-1和05004922071100027-1检测报告的原始检测视频发现授权签字人不在岗，涉嫌伪造授权签字人签发报告； 2、未按照国家有关强制性规定的数据传输与保存等要求保存检验检测档案； 3、未对设备检定/校准证书进行确认； 4、未制定年度人员培训计划和设备比对计划。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 2 | 柳州 | 柳州市北雀机动车检测有限公司 | 1、编号为450200292205191128330209检验检测报告检测车辆为小型柴油汽车桂BT2126，该车总质量4225kg，超出资质认定证书附表的检测项目限制范围“仅适用于总质量3500kg及以下机动车”； 2、编号为45023122051904101检验检测报告人工检验记录表中的外观检验时间与视频录像保存的检验时间不一致； 3、驻车坡道拆除后未按标准要求及时配置相关检测设备设施； 4、公开的自我声明内容不够完整。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 3 | 百色 | 西林县广福机动车检测有限公司 | 1、不按标准规定进行检测，编号为XLL222205261018-2的检测检测报告缺少检验GB38900标准规定应当检验的“底盘动态检验”项目，对不应该检验的“安全装置检查”项目却进行了检验； 2、编号为XLL222112211025-2的检测检测报告单无授权签字人签名； 3、5m钢卷尺、1m钢直尺、0-1.6Par轮胎气压表、0-50mm轮胎花纹深度计等仪器设备未进行检定/校准； 4、质量管理体系运行不足，没有2021年度质量内审和管理评审相关材料及人员培训记录，未制定2022内审和管理评审计划和人员培训计划；未制定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年的规定； 5、未按照《全区机动车安全技术检验业务联网监管实施办法》规定配备2名授权签字人； 6、未标识底盘动态检验区域的起点和终点及安全区域； 7、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 4 | 百色 | 德保县交安机动车综合检测有限公司 | 1、编号为4510422109290003检验检测报告，“方向盘最大自由转动量”项目未经检验检测直接出具检验检测数据；“车辆对称部位高度”项目只使用钢卷尺测，未配备1. 5米的钢直尺； 2、授权签字人周丽工作履历涉嫌造假，“2014年12月至2017年8月在南宁市顺康机动车检测公司工作”，经与南宁市顺康机动车检测公司联系，答复：查无此人。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 5 | 北海 | 北海潮商汽车检测技术开发有限公司 | 使用未经检定或者校准的仪器、设备出具检验检测报告； | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 6 | 防城港 | 防城港市上思县卓超机动车检测有限公司 | 1、抽查编号为45060722061600022检验检测报告的检测视频，外观检测时，大灯和转向信号灯未开启；空车质量检测时，显示屏显示的检测数据不稳定；底盘检测时未使用底盘间隙仪进行检测；编号为45060722012300012检验检测报告的检测视频，车辆外观检验时，驾驶员顶部加装太阳架通过外检； 2、授权签字人韦某未通过现场能力考核，不符合授权签字人能力要求； 3、缺少安检用金属探伤仪和涂层厚度测试仪：缺少柴油车检测用的二氧化氮高标气体和低标气体，缺少N值90%的虑光片； 4、编号为汽检字第210800813号的汽车汽车加载制动 检验台的校准证书确认表内容不完整；透光率计和钢卷尺未及时进行检定/校准； 5、安检车间1号线的底盘间隙仪损坏不能使用，未作暂停使用标识。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 7 | 防城港 | 广西防城港市雄风机动车检测有限公司 | 1、抽查编号为45060622062300005检验检测报告的检测视频，外观检测时，雨刮未打开，后转向信号灯未开启检测；底盘部件检验时，引车员下地沟检查，车上未有引车员配合检验； 2、编号为4506062202180003检验检测报告引车员驾驶证与检验车型不符，未进行底盘间隙项目检验； 3、缺少安检用金属探伤仪和涂层厚度测试仪，缺少柴油车检测用的二氧化氮高标气体和低标气体，缺少N值为50%、70%、90%的虑光片； 4、编号为汽检字第220800862号的汽车底盘测功机的校准证书确认表描述不规范。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 8 | 防城港 | 防城港市永通机动车检测有限公司 | 1、抽查编号为450605012206240947540302检验检测报告的检测视频，外观检测时，雨刮未打开，后转向信号灯未开； 2、授权签字人杨某未通过现场能力考核，不符合授权签字人能力要求； 3、编号为汽检字第220805476号的汽车侧滑检验台的校准证书确认表内容不规范、不完整； 4、路试驻车坡道前面和侧面未设置安全防护装置；检测站入口至外检区未有引导标线。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 9 | 玉林 | 北流顺达机动车安全技术检测有限公司 | 1、编号为45091621072902501检验检测报告的人工检测项目“车身对称高度差”、“方向盘最大自由转动量”等项目未经检验检测直接出具检验检测数据； 2、编号为45091621072902501检验检测报告超出检验检测机构资质认定标准（方法）变更审批表中规定的限制范围（仅检测整备质量3000Kg以下机动车）； 3、未以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明； 4、程序文件规定的报告保存期限不满足RB/T214-2017的要求； 5、未设置预约通道、新能源汽车绿色通道。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 10 | 桂林 | 恭城县鸿升机动车检测有限公司 | 1、桂C3209、桂CBE809、桂CV2799、桂CV5213、桂CXF265等检验检测报告的检测视频，未见照明装置检验操作； 2、2021年内审和管理评审记录不完整，无不符合项整改记录； 3、程序文件规定的报告保存期限不满足RB/T214-2017的要求。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 11 | 来宾 | 象州国兴机动车检测有限责任公司 | - 编号为451322812205201440240149、45130222061000006、451322812204290857090104检验检测报告授权签字人一栏，签字“杨天祥”字迹不一致，涉嫌非授权签字人签发检验检测报告 - 桂GK5050车辆检验检测报告未经授权签字人签发报告； 3、桂GK5050、桂G0807、桂G8891车辆检验检测报告未正确使用CMA标识。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 12 | 来宾 | 忻城县环诚机动车检测有限公司 | 1、轮胎花纹深度尺、制动检验台等设备未进行检定/校准； 2、编号为22042200001、2204200002检验检测报告未记录底盘动态检验时间，未经授权签字人签发； 3、2020年、2021年未开展质量内审和管理评审； 4、底盘动态检测区域没有进行标识； 5、未设置自行维修告知牌。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |
| 13 | 来宾 | 来宾市安捷机动车检测有限公司 | 1、编号为45131702210726013、45131702211025006、45131702210818007检验检测报告中授权签字人签名与检验检测机构资质认定证书附表中授权签字人签字识别不一致； 2、编号为45131701220628001摩托车检验检测报告未进行底盘动态检验项目检测； 3、底盘动态检测区域没有进行标识； 4、未设置自行维修告知牌。 | 责令限期改正并进一步调查处理 |