上海市市场监督管理局

江苏省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局

安徽省市场监督管理局

沪市监认检〔2023〕579号

上海市市场监管局　江苏省市场监管局

浙江省市场监管局　安徽省市场监管局

关于长三角地区检验检测机构锂离子

电池容量测试能力验证结果的通报

各市、县（区）市场监管局，各有关检验检测机构：

为加强检验检测机构协同监管，推动长三角检验检测高质量一体化发展，根据《安徽省市场监督管理局　上海市市场监督管理局　江苏省市场监督管理局　浙江省市场监督管理局关于组织开展2023年长三角地区检验检测机构能力验证工作的通知》（皖市监认〔2023〕4号），上海市市场监管局牵头开展了长三角地区检验检测机构锂离子电池容量测试能力验证。现将能力验证结果通报如下：

一、基本情况

（一）能力验证组织情况

本次能力验证由上海市市场监管局会同江苏省市场监管局、浙江省市场监管局、安徽省市场监管局按照“统一组织部署、分工协同实施、优化资源共享、结果互认采信”的工作机制共同组织实施。本次能力验证委托上海电器设备检测所有限公司负责实施，项目名称为“锂离子电池容量测试”。三省一市获得相关项目资质认定的21家检验检测机构按照规定参加考核，2家检验检测机构未按照规定参加考核，另有4家检验检测机构自愿参加考核。

（二）能力验证结果统计

本次能力验证评定结果分为“合格”“不合格”，参加考核的25家检验检测机构中，评定结果为合格的机构有23家，占92％；不合格的机构有2家，占8％。

评定结果为不合格的2家检验检测机构按照要求进行了整改，并由项目实施单位通过补测的方式对整改情况进行了确认。

二、处理意见

根据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》和《检验检测机构能力验证管理办法》有关规定，对本次能力验证提出如下处理意见：

（一）能力验证评定结果为合格的参加机构，由所在地市场监管部门在资质认定工作中予以采信。

（二）能力验证评定结果为不合格的参加机构，以及未按照规定参加能力验证的检验检测机构，由所在地市场监管部门加强监管，在“双随机、一公开”监督抽查中加大抽查概率。

（三）三省一市市场监管部门应当对本次能力验证的结果互认，在有关政府采购项目中优先选择评定结果为合格的检验检测机构，并对评定结果为不合格的检验检测机构依法予以限制。

附件：1．能力验证结果为合格的检验检测机构名单

2．能力验证结果为不合格的检验检测机构名单

3．未参加能力验证的检验检测机构名单

上海市市场监督管理局　　　江苏省市场监督管理局

（此页无正文）

浙江省市场监督管理局　　　安徽省市场监督管理局

2023年12月12日

（此件公开发布）

附件1

能力验证结果为合格的检验检测机构名单

| 序号 | 所在省份 | 机构名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
| 2 | 上海 | 通标标准技术服务（上海）有限公司 |
| 3 | 上海 | 英格尔检测技术服务（上海）有限公司 |
| 4 | 上海 | 上海通敏车辆检测技术有限公司 |
| 5 | 上海 | 上海优立检测技术股份有限公司 |
| 6 | 上海 | 上海赛美特检测技术有限公司 |
| 7 | 江苏 | 苏州市产品质量监督检验院 |
| 8 | 江苏 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 江苏 | 南京市产品质量监督检验院 |
| 10 | 江苏 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心（盐城市产品质量监督检验所） |
| 11 | 江苏 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 |
| 12 | 江苏 | 淮安市产品质量监督综合检验中心 |
| 13 | 江苏 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司苏州分公司 |
| 14 | 江苏 | 南京精于勤检测技术服务有限公司 |
| 15 | 江苏 | 中通维易科技服务有限公司 |
| 16 | 浙江 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
| 17 | 浙江 | 浙江科正电子信息产品检验有限公司 |
| 18 | 浙江 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 |
| 19 | 浙江 | 长兴县质量技术监督检测中心 |
| 20 | 浙江 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
| 21 | 安徽 | 安徽省电子产品监督检验所 |
| 22 | 安徽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
| 23 | 安徽 | 滁州市技术监督检测中心 |

附件2

能力验证结果为不合格的检验检测机构名单

| 序号 | 所在省份 | 机构名称 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海 | 必维欧亚电气技术咨询服务（上海）有限公司 | 补测通过 |
| 2 | 江苏 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 补测通过 |

附件3

未参加能力验证的检验检测机构名单

| 序号 | 所在省份 | 机构名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏 | 常州标检产品质量检测有限公司 |
| 2 | 江苏 | 镇江市产品质量监督检验中心 |

抄送：市场监管总局认可检测司。

上海市市场监督管理局办公室              2023年12月13日印发